REXPOL XPS

VOCE DI CAPITOLATO: Lastre tagliate REXPOL XPS per l’isolamento termico di intercapedini, pavimenti e soffitti, realizzate in Polistirene Espanso Estruso (XPS) autoestinguente in Euroclasse E. Le lastre tagliate REXPOL XPS sono conformi alla normativa UNI EN 13164, con certificazione CE.